# INA219 inštalačný a užívateľský manuál
Aplikácia INA219 je ELF subor kompilovaný pre 32-bitové Linux embedded systemý. Primárne je určený pre použitie s Raspberry PI. Avšak aplikácia by mala byť spustiteľná aj na iných 32-bitoých ARM systémoch. Aplikácia sa používa pre meranie a spracovanie základných elektrických veličín (napätie, prúd, výkon) na stanovenej záťaži.

## Inštalácia a konfigurácia aplikácie
Inštalácia aplikácie je jednoduchá súbor “INA219_v1” uložíme do zvoleného systémového adresára na raspberry PI. Odporúčaný je /home/<user> adresár.
Následne zmeníme prístupovú skupinu, ktorá má právo pristupovať k spúšťaniu aplikácie a to zadaním príkazu sudo chgrp i2c INA219. Pri zadaní tohoto príkazu sa aplikácia stáva členom skupiny i2c, čo je potrebné, keďže aplikácia komunikuje s meracím obvodom INA219 po I2C zbernici.
Po zmene a zadaní príkazu: ls -al INA219_v1 by sme mali na konzole vidieť nasledujúci riadok:
-rw-r--r-- pi i2c 12364 INA219_v1, na ktorom môžeme vidieť, že INA219 aplikácia je skutočne členom i2c skupiny (časť textu označená bold textom).
Defaultne sa môže stať u niektorých OS (Raspbian), že priamo užívateľ je už členom i2c skupiny. V takom prípade odporúčame užívateľa zo skupiny i2c odstrániť a nakonfigurovať aplikáciu podľa krokov v manuáli.
V ďalšom kroku zmeníme prístupové práva k programu INA219_v1 a to zadaním príkazu
sudo chmod 2754 INA219_v1. Následne po zadaní príkazu ls -al INA219_v1 by sme mali vidieť nové prístupové práva aplikácie na konzole, tak ako sú zobrazené v nasledujúcom riadku:
-rwxr-sr-- pi i2c 12346 INA219. Písmeno 's' (označené boldom) zobrazuje, že aplikácia je schopná bežať pod právami i2c skupiny. Okrem toho by mal byť text INA219_v1 vo farebnom rámčeku.
V prípade úspešnej konfigurácie práv aplikácie INA219_v1 môžeme pokračovať k spúšťaniu a práce s aplikáciou.

## Spúšťanie a práca s aplikáciou

Aplikáciu INA219 spustíme zadaním jednoduchého príkazu ./INA219 /dev/i2c-[01]. Číslice v hranatých zátvorkách [01] určujú, že len k jednému z i2c interfacov buď k i2c-0 alebo k i2c-1 sa bude aplikácia pripájať. Tento interface určíme jednoducho, a to tak, že po napísaní pár počiatočných znakov so stringu /dev/i2c... zadáme tabulátor a text sa automaticky doplní do tvaru aktivnej i2c zbernice.
V prípade, že sme aplikáciu INA219 spustili bez zadania aktívneho i2c interfacu, aplikácia nám vyhlási informačnú chybovú správu INFO : run ./INA219 /dev/i2c-[01], ktorá nás informuje aby sme zadali cestu k aktívnemu i2c interfacu. Ak sme spustili aplikáciu korektne zobrazí sa nám nasledujúci riadok
INFO : Enter 'voltage', 'current', 'power', 'log', 'exit'
Teraz môžeme začať merať požadované veličiny:

Zapísaním príkazu voltage nám aplikácia vyčíta a zobrazí údaje o napätí v nasledovnom formáte:
timestamp : DD/MM/YY HH:mins:secs, voltage[V] : hodnota, kde italic text označuje reálny čas a nameranú hodnotu vo Voltoch.

Príkazom current aplikácia vyčíta a zobrazí údaje o prúde v jednotkách Ampér v nasledovnom formáte:
timestamp : DD/MM/YY HH:mins:secs, current[A] : hodnota

Príkazom power nám aplikácia vyčíta a zobrazí údaje o výkone v jednotkách Watt v nasledovnom formáte:
timestamp : DD/MM/YY HH:mins:secs, power[W] : hodnota

Príkazom log nám aplikácia vyčíta a zobrazí celkové zhrnutie meraných údajov v ich patričných jednotkách v nasledovnom formáte:
timestamp : DD/MM/YY HH:mins:secs, voltage[V] : hodnota, current[A] : hodnota, power[W] : hodnota

Príkazom exit ukončíme beh aplikácie INA219, ktorá nám zobrazí túto informáciu v nasledovnom formáte:
INFO : You are exiting ./INA219 application

V prípade zadania nekorektného príkazu pri behu aplikácii INA219_v1 nam aplikácia zobrazí varovanie
v nasledovnom formáte:
WARN : Unrecognized command! Valid commands are: voltage, current, log, power, exit

V prípade ak bola aplikácia INA219_v1 pozastavená (trebars stlačením kombinácie kláves Ctrl + Z), čím
je presunutá na pozadie a je zastavený jej chod. Tak pri jej opätovnom vyvolaní príkazom fg sa nám zobrazí
informácia:
INFO : Enter voltage, current, power, log, exit
Ktorá informuje o príkazoch potrebných pre pokračovanie práce s aplikáciou.
## Chybové hlásenia aplikácie

V prípade buď chybnej komunikácie medzi raspberry PI a INA219 meracím modulom (zlý kontakt, nízka úroveň napájacieho napätia ... ) cez i2c zbernicu, alebo poruchy i2c interfacu buď na strane raspberry PI alebo na strane meracieho modulu INA219.
Aplikácia INA219 vypíše chybové hlásenie a ukončí svoj chod.

Chybové hlásenie môžu byť nasledujúce:

ERROR : i2c_write_data_word(reset-config-reg)
Chybové hlásenie oznamujúce chybu pri resetovaní konfiguračného registra INA219 modulu.

ERROR : i2c_write_data_word(set-config-reg)
Chybové hlásenie oznamujúce chybu pri nastavovaní konfiguračného registra na INA219 do zvoleného pracovného módu.

ERROR : i2c_write_data_word(set-calib-reg)
Chybové hlásenie oznamujúce chybu pri nastavovaní kalibračného registra na INA219 do zvoleného
pracovného módu.

ERROR : i2c_read_data_word(shunt-volt-reg)
Chybové hlásenie oznamujúce chybu pri čítaní zo Shunt Voltage registra INA219 modulu.

ERROR : i2c_read_data_word(bus-volt-reg)
Chybové hlásenie oznamujúce chybu pri čítaní z Bus Voltage registra INA219 modulu.

ERROR : i2c_read_data_word(current-reg)
Chybové hlásenie oznamujúce chybu pri čítaní z Current registra INA219 modulu.

ERROR : i2c_read_data_word(power-reg)
Chybové hlásenie oznamujúce chybu pri čítaní z Power registra INA219 modulu.